## ARAMA
ÜRÜN KODU | LİSTE FİYATI |  | BİRİM
EPD.PG16 | 77.76 | € | AD.
DAİRESEL PANÇ PG 16

## Sayfa1
|  | EMİSAY FİYAT LİSTESİ MART 2022 | LİSTE FİYATI | P.B. | MARKA | BİRİM
1 KUTUP KOMPAKT DAĞITIM
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| LB.114.160 | 1 Kutup, 1x50 + 4X16 DAĞITICI 160A | 5.45 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.127.250 | 1 Kutup, 2x35 + 3x16 + 4x10 DAĞITICI 250A | 8.25 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.118.250 | 1 Kutup, 1x70 + 1x35 + 3x16 + 4x10 DAĞITICI 250A | 8.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.127.400 | 1 Kutup, 2x95 + 3x35 + 4x16 DAĞITICI 400A | 12 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.1510.100 | 1 Kutup, 4x16 + 5x10 + 2x6 DAĞITICI 100A | 7.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.1510.160 | 1 Kutup, 3x35 + 3x25 + 4x10 DAĞITICI 160A | 8.4 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.1512.160 | 1 Kutup, 2x35 + 3x16 + 4x10 + 2x6 DAĞITICI 160A | 11 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.1512.250 | 1 Kutup, 1x70 + 1x50 + 3x35 + 3x25 + 4x10 DAĞITICI 160A | 16.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.1112.410 | 1 Kutup, 1x185 + 4x25 + 8x16 DAĞITICI 400A | 23 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.1212.410 | 1 Kutup, 2x95 + 4x25 + 8x16 DAĞITICI 400A | 23 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.1012.410 | 1 Kutup, 30x5 Bara Gir. 4x25 + 8x16 DAĞITICI 400A | 24 | $ | LOOBAR | AD.
1 KUTUP KOMPAKT MİKRO DAĞITIM
AÇIKLAMA
| LBE.1706.125 | 1 KUTUP 6x10 MİNİ DAĞITICI 125A | 4.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.1506.100 | 1 KUTUP 6x10 MİNİ DAĞITICI (W OTOMAT İÇİN) 100A | 5 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.1606.100 | 1 KUTUP 6x10 MİNİ DAĞITICI (ŞALTER BAĞLANTI İÇİN) 100A | 5.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.1608.160 | 1 KUTUP 2x25 + 6x10 MİNİ DAĞITICI (ŞALTER BAĞLANTI İÇİN) 160A | 8 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.1611.160 | 1 KUTUP 1x25 + 10x6 MİNİ DAĞITICI (ŞALTER BAĞLANTI İÇİN) 160A | 7.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.1708.125 | 1 KUTUP 2x25 + 6x10 MİNİ DAĞITICI 125A | 6.8 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.1711.125 | 1 KUTUP 1x25 + 10x6 MİNİ DAĞITICI 125A | 6.5 | $ | LOOBAR | AD.
4 KUTUP KOMPAKT DAĞITIM
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| LBE.4510.100 | 4 KUTUP 3x16 + 5x10 + 2x6 DAĞITICI 100A | 17.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.4512.160 | 4 KUTUP 2x35 + 3x16 + 5x10 + 2x6 DAĞITICI 160A | 20 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.4509.160 | 4 KUTUP 2x35 + 3x16 + 4x10 DAĞITICI 160A | 30 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.4509.250 | 4 KUTUP 2x35 + 3x16 + 4x10 DAĞITICI 250A | 32 | $ | LOOBAR | AD.
EK KLEMENSLERİ KABLO BAĞLANTI
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| LB.111.200 | 1x50 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 200A | 6 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.111.250 | 1x95 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 250A | 7 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.111.450 | 1x150 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 400A | 16 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.111.401 | 1x185 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 400A | 32 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.111.601 | 1x240 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 500A | 44 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.122.500 | 2x95 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 500A | 11.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.211.200 | 2x50 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 200A | 11 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.211.250 | 2x95 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 250A | 12.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.411.100 | 4x16 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 100A | 5 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.411.160 | 4x35 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 160A | 7.5 | $ | LOOBAR | AD.
AL-CU EK KLEMENSLERİ KABLO BAĞLANTI
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| LB.111.205.AL | 1x50 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS ALÜMİNYUM 200A | 5.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.111.450.AL | 1x150 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENSALÜMİNYUM 400A | 10.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.111.401.AL | 1x185 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS ALÜMİNYUM 400A | 24 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.111.601.AL | 1x240 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS ALÜMİNYUM 500A | 30 | $ | LOOBAR | AD.
EK KLEMENSLERİ KABLO-SKP BAĞLANTI
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| LBE.111.302 | 1x95 SKP - 1x95 GİRİŞ- ÇIKIŞ EK KLEMENS 310A | 15 | $ | LOOBAR | AD.
EK KLEMENSLERİ SKP BAĞLANTI
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| LB.111.305 | 1x95 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 300A | 7 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.111.405 | 1x120 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 400A | 9 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.111.605 | 1x240 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 300A | 12 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.122.600 | 2x95 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 600A | 10 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.122.755 | 2x120 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 700A | 12 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.122.805 | 2X240 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 800A | 15 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.122.605 | 4x50 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 600A | 9 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.211.255 | 2x50 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 250A | 9 | $ | LOOBAR | AD.
YENİ EK KLEMENSLERİİ SKP BAĞLANTI (DIN NORMU SKP İÇİN UYGUN)
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| LBE.111.315 | 1x95 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 300A | 8 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.111.400 | 1x120 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 400A | 10 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.111.500 | 1x240 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 500A | 13.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.122.610 | 2x95 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 600A | 13 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.122.700 | 2x120 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 700A | 15 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.122.800 | 2x240 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 800A | 18 | $ | LOOBAR | AD.
2 BARALI PİRİNÇ
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
1 | LB.2107.063 | 2 KUTUP 1x10 + 7x6 DAĞITICI 63A | 4.95 | $ | LOOBAR | AD.
2 | LB.2210.063 | 2 KUTUP 8x10 + 5x6 DAĞITICI 63A | 6.25 | $ | LOOBAR | AD.
3 | LB.2215.063 | 2 KUTUP 2x10 + 15x6 DAĞITICI 63A | 7.5 | $ | LOOBAR | AD.
4 | LB.2107.080 | 2 KUTUP 1x16 + 1x10 + 6x6 DAĞITICI 80A | 5.5 | $ | LOOBAR | AD.
5 | LB.2210.080 | 2 KUTUP 2x16 + 2x10 + 8x6 DAĞITICI 80A | 7.2 | $ | LOOBAR | AD.
6 | LB.2214.080 | 2 KUTUP 2x16 + 14x10 DAĞITICI 80A | 8.3 | $ | LOOBAR | AD.
7 | LB.2106.125 | 2 KUTUP 1x25 + 1x16 + 5x10 DAĞITICI 125A | 6.45 | $ | LOOBAR | AD.
8 | LB.2208.125 | 2 KUTUP 1x25 + 6x16 + 3x10 DAĞITICI 125A | 8.55 | $ | LOOBAR | AD.
9 | LB.2211.125 | 2 KUTUP 2x25 + 11x16 + 5x10 DAĞITICI 125A | 10.3 | $ | LOOBAR | AD.
3 BARALI PİRİNÇ
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
10 | LB.3107.063 | 3 KUTUP 1x10 + 7x6 DAĞITICI 63A | 7 | $ | LOOBAR | AD.
11 | LB.3210.063 | 3 KUTUP 8x10 + 5x6 DAĞITICI 63A | 8 | $ | LOOBAR | AD.
12 | LB.3215.063 | 3 KUTUP 2x10 + 15x6 DAĞITICI 63A | 9.5 | $ | LOOBAR | AD.
13 | LB.3426.063 | 3 KUTUP 6x10 + 24x6 DAĞITICI 63A | 12 | $ | LOOBAR | AD.
14 | LB.3107.080 | 3 KUTUP 1x16 + 1x10 + 6x6 DAĞITICI 80A | 8 | $ | LOOBAR | AD.
15 | LB.3210.080 | 3 KUTUP 2x16 + 2x10 + 8x6 DAĞITICI 80A | 10 | $ | LOOBAR | AD.
16 | LB.3214.080 | 3 KUTUP 2x16 + 14x10 DAĞITICI 80A | 11 | $ | LOOBAR | AD.
17 | LB.3420.080 | 3 KUTUP 4x16 + 20x10 DAĞITICI 80A | 14 | $ | LOOBAR | AD.
18 | LB.3106.125 | 3 KUTUP 1x25 + 1x16 + 5x10 DAĞITICI 125A | 9 | $ | LOOBAR | AD.
19 | LB.3208.125 | 3 KUTUP 1x25 + 6x16 + 3x10 DAĞITICI 125A | 11 | $ | LOOBAR | AD.
20 | LB.3211.125 | 3 KUTUP 2x25 + 11x16 + 5x10 DAĞITICI 125A | 12.5 | $ | LOOBAR | AD.
21 | LB.3214.125 | 3 KUTUP 2x25 + 14x16 DAĞITICI 125A | 14 | $ | LOOBAR | AD.
22 | LB.3218.125 | 3 KUTUP 2x25 + 18x16 DAĞITICI 125A | 17.5 | $ | LOOBAR | AD.
23 | LB.3104.160 | 3 KUTUP 1x35 + 1x25 + 4x16 DAĞITICI 160A | 16 | $ | LOOBAR | AD.
24 | LB.3209.160 | 3 KUTUP 2x35 + 2x25 + 6x16 DAĞITICI 160A | 21 | $ | LOOBAR | AD.
25 | LB.3409.160 | 3 KUTUP 2x35 + 3x25 + 8x16 DAĞITICI 160A | 26 | $ | LOOBAR | AD.
26 | LB.3416.160 | 3 KUTUP 2x35 + 6x25 + 12x16 DAĞITICI 160A | 32.5 | $ | LOOBAR | AD.
27 | LB.3406.250 | 3 KUTUP 1x50 + 2x35 + 2x25 + 5x16 DAĞITICI 250A | 24 | $ | LOOBAR | AD.
28 | LB.3409.250 | 3 KUTUP 1x50 + 2x35 + 4x25 + 6x16 DAĞITICI 250A | 29 | $ | LOOBAR | AD.
29 | LB.3612.250 | 3 KUTUP 1x50 + 3x35 + 4x25 + 10x16 DAĞITICI 250A | 36 | $ | LOOBAR | AD.
4 BARALI PİRİNÇ
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
30 | LB.4107.063 | 4 KUTUP 1x10 + 7x6 DAĞITICI 63A | 8.5 | $ | LOOBAR | AD.
31 | LB.4210.063 | 4 KUTUP 8x10 + 5x6 DAĞITICI 63A | 10 | $ | LOOBAR | AD.
32 | LB.4215.063 | 4 KUTUP 2x10 + 15x6 DAĞITICI 63A | 11.5 | $ | LOOBAR | AD.
33 | LB.4426.063 | 4 KUTUP 6x10 + 24x6 DAĞITICI 63A | 15 | $ | LOOBAR | AD.
34 | LB.4107.080 | 4 KUTUP 1x16 + 1x10 + 6x6 DAĞITICI 80A | 9 | $ | LOOBAR | AD.
35 | LB.4210.080 | 4 KUTUP 2x16 + 2x10 + 8x6 DAĞITICI 80A | 12 | $ | LOOBAR | AD.
36 | LB.4214.080 | 4 KUTUP 2x16 + 14x10 DAĞITICI 80A | 14.25 | $ | LOOBAR | AD.
37 | LB.4420.080 | 4 KUTUP 4x16 + 20x10 DAĞITICI 80A | 18 | $ | LOOBAR | AD.
38 | LB.4208.125 | 4 KUTUP 1x25 + 6x16 + 3x10 DAĞITICI 125A | 12.5 | $ | LOOBAR | AD.
39 | LB.4211.125 | 4 KUTUP 2x25 + 11x16 + 5x10 DAĞITICI 125A | 15 | $ | LOOBAR | AD.
40 | LB.4214.125 | 4 KUTUP 2x25 + 14x16 DAĞITICI 125A | 17.5 | $ | LOOBAR | AD.
41 | LB.4218.125 | 4 KUTUP 2x25 + 18x16 DAĞITICI 125A | 20 | $ | LOOBAR | AD.
42 | LB.4106.125 | 4 KUTUP 1x25 + 1x16 + 5x10 DAĞITICI 125A | 10.5 | $ | LOOBAR | AD.
43 | LB.4104.160 | 4 KUTUP 1x35 + 1x25 + 4x16 DAĞITICI 160A | 21 | $ | LOOBAR | AD.
44 | LB.4209.160 | 4 KUTUP 2x35 + 2x25 + 6x16 DAĞITICI 160A | 28 | $ | LOOBAR | AD.
45 | LB.4409.160 | 4 KUTUP 2x35 + 3x25 + 8x16 DAĞITICI 160A | 32 | $ | LOOBAR | AD.
46 | LB.4416.160 | 4 KUTUP 2x35 + 6x25 + 12x16 DAĞITICI 160A | 42 | $ | LOOBAR | AD.
47 | LB.4406.250 | 4 KUTUP 1x50 + 2x35 + 2x25 + 5x16 DAĞITICI 250A | 31.5 | $ | LOOBAR | AD.
48 | LB.4409.250 | 4 KUTUP 1x50 + 2x35 + 4x25 + 6x16 DAĞITICI 250A | 37.5 | $ | LOOBAR | AD.
49 | LB.4612.250 | 4 KUTUP 1x50 + 3x35 + 4x25 + 10x16 DAĞITICI 250A | 46 | $ | LOOBAR | AD.
3-4-5 KUTUP TAM KAPALI
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| LBE.5508.063.3 | 3 KUTUP 8x10 TAM KAPALI DAĞITICI 63A | 7 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.5508.080.3 | 3 KUTUP 2x16 + 6x10 TAM KAPALI DAĞITICI 80A | 9.25 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.5508.125.3 | 3 KUTUP 2x25 + 2x16 + 4x10 TAM KAPALI DAĞITICI 125A | 10 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.5514.063.3 | 3 KUTUP 12x10 + 2x6 TAM KAPALI DAĞITICI 63A | 10.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.5514.080.3 | 3 KUTUP 4x16 + 8x10 + 2x6 TAM KAPALI DAĞITICI 80A | 13.75 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.5514.125.3 | 3 KUTUP 4x25 + 2x16 + 6x10 + 2x6 TAM KAPALI DAĞITICI 125A | 15 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.5508.063.4 | 4 KUTUP 8x10 TAM KAPALI DAĞITICI 63A | 8 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.5508.080.4 | 4 KUTUP 2x16 + 6x10 TAM KAPALI DAĞITICI 80A | 11 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.5508.125.4 | 4 KUTUP 2x25 + 2x16 + 4x10 TAM KAPALI DAĞITICI 125A | 11.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.5514.063.4 | 4 KUTUP 12x10 + 2x6 TAM KAPALI DAĞITICI 63A | 12 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.5514.080.4 | 4 KUTUP 4x16 + 8x10 + 2x6 TAM KAPALI DAĞITICI 80A | 16.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.5514.125.4 | 4 KUTUP 4x25 + 2x16 + 6x10 + 2x6 TAM KAPALI DAĞITICI 125A | 17.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.5508.063.5 | 5 KUTUP 8x10 TAM KAPALI DAĞITICI 63A | 9 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.5508.080.5 | 5 KUTUP 2x16 + 6x10 TAM KAPALI DAĞITICI 80A | 12.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.5508.125.5 | 5 KUTUP 2x25 + 2x16 + 4x10 TAM KAPALI DAĞITICI 125A | 14 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.5514.063.5 | 5 KUTUP 12x10 + 2x6 TAM KAPALI DAĞITICI 63A | 13.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.5514.080.5 | 5 KUTUP 4x16 + 8x10 + 2x6 TAM KAPALI DAĞITICI 80A | 19.25 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.5514.125.5 | 5 KUTUP 4x25 + 2x16 + 6x10 + 2x6 TAM KAPALI DAĞITICI 125A | 21 | $ | LOOBAR | AD.
TOPRAK BARALARI
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| LB.104.050.T | 5 DELİKLİ - 5x10 TOPRAK BARASI 63A | 0.75 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.105.063.T | 6 DELİKLİ - 1x10 + 5x6 TOPRAK BARASI 63A | 1 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.209.063.T | 11 DELİKLİ - 6x10 + 5x6 TOPRAK BARASI 63A | 1.32 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.210.063.T | 12 DELİKLİ - 4x10 + 8x6 TOPRAK BARASI 63A | 1.25 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.213.063.T | 15 DELİKLİ - 2x10 + 13x6 TOPRAK BARASI 63A | 1.75 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.424.063.T | 28 DELİKLİ - 6x10 + 22x16 TOPRAK BARASI 63A | 2.76 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.105.080.T | 6 DELİKLİ - 1x16 +1x10 + 4x6 TOPRAK ARASI 80A | 1.2 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.208.080.T | 10 DELİKLİ - 2x16 +2x10 + 4x6 TOPRAK ARASI 80A | 1.51 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.212.080.T | 14 DELİKLİ - 2x16 +12x10 TOPRAK ARASI 80A | 2.15 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.418.080.T | 22 DELİKLİ - 4x16 +18x10 TOPRAK ARASI 80A | 3.36 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.104.125.T | 5 DELİKLİ - 1x25 + 1x16 + 3x10 TOPRAK BARASI 125A | 1.4 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.206.125.T | 8 DELİKLİ - 1x25 + 4x16 + 3x10 TOPRAK BARASI 125A | 2.3 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.209.125.T | 11 DELİKLİ - 2x25 + 9x16 TOPRAK BARASI 125A | 3.05 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.212.125.T | 14 DELİKLİ - 2x25 + 12x16 TOPRAK BARASI 125A | 3.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.216.125.T | 18 DELİKLİ - 2x25 + 16x16 TOPRAK BARASI 125A | 4.6 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.104.160.T | 6 DELİKLİ - 1x35 + 1x25 + 4x16 TOPRAK BARASI 160A | 3.1 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.406.160.T | 10 DELİKLİ - 2x35 +2x25 + 6x16 TOPRAK BARASI 160A | 4.4 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.409.160.T | 13 DELİKLİ - 2x35 + 3x25 + 8x16 TOPRAK BARASI 160A | 5.75 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.612.160.T | 18 DELİKLİ - 2x35 + 6x25 + 10x16 TOPRAK BARASI 160A | 7.6 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.406.250.T | 10 DELİKLİ - 1x50 + 2x35 + 2x25 + 6x16 TOPRAK BARASI 250A | 5.66 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.409.250.T | 13 DELİKLİ - 1x50 + 2x35 + 4x25 + 6x16 TOPRAK BARASI 250A | 6.32 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.612.250.T | 18 DELİKLİ - 1x50 + 3x35 + 4x25 + 10x16 TOPRAK BARASI 250A | 8.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.636.160.T | 40 DELİKLİ - 6x35 + 34x16 TOPRAK BARASI 160A | 20.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1054.160.T | 62 DELİKLİ - 9X35 + 53x16 TOPRAK BARASI 160A | 30 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.210.050.T | 12 DELİKLİ - 4x10 + 8x6 TOPRAK BARASI YEŞİL 63A | 1.5 | $ | LOOBAR | AD.
| TY.210.063 | 12 DELİKLİ - 4x10 + 8x6 TOPRAK BARASI YEŞİL 63A | 2 | $ | LOOBAR | AD.
| TY.420.063 | 12 DELİKLİ - 4x10 + 20x6 TOPRAK BARASI GRİ 63A | 3 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.213.100.TC | 19 DELİKLİ - 2x25 + 17x10 TOPRAK BARASI 2 KATLI 100A | 3.7 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.223.100.TC | 24 DELİKLİ - 2x25 + 22x10 TOPRAK BARASI 2 KATLI 100A | 5.25 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1210.250.T | 12 DELİKLİ - 1X95 SKP - 2X25 + 10X16 TOPRAK BARASI 250A | 6 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1222.250.T | 24 DELİKLİ - 1X95 SKP - 2X25 + 22X16 TOPRAK BARASI 250A | 8.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1234.250.T | 36 DELİKLİ - 1X95 SKP - 2X25 + 34X16 TOPRAK BARASI 250A | 11 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.215.063.TMT | 160 DELİKLİ - 160X6 TOPRAK BARASI 1 METRE 63A | 13 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.213.080.TMT | 122 DELİKLİ - 20X16 + 102X10 TOPRAK BARASI 1 METRE 80A | 16 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.208.125.TMT | 91 DELİKLİ - 91X16 TOPRAK BARASI 1 METRE 125A | 21 | $ | LOOBAR | AD.
| SL.252.515 | STATİK TOPRAKLAMA LEVHASI BAKIR 25x25x1 mm | 35 | $ | LOOBAR | AD.
NÖTR BARALARI
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| LB.107.063.N | 8 DELİKLİ - 3x10 + 5x6 NÖTR BARASI 63A | 1.35 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.211.063.N | 13 DELİKLİ - 8x10 + 5x6 NÖTR BARASI 63A | 1.67 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.215.063.N | 17 DELİKLİ - 4x10 + 13x6 NÖTR BARASI 63A | 2.1 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.107.080.N | 8 DELİKLİ - 1x16 +1x10 + 4x6 NÖTR ARASI 80A | 1.55 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.210.080.N | 12 DELİKLİ - 4x16 +2x10 + 4x6 NÖTR ARASI 80A | 1.86 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.214.080.N | 16 DELİKLİ - 4x16 +12x10 NÖTR ARASI 80A | 2.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.420.080.N | 24 DELİKLİ - 6x16 +18x10 NÖTR ARASI 80A | 3.7 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.426.063.N | 30 DELİKLİ - 8x10 + 22x16 NÖTR BARASI 63A | 2.8 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.106.125.N | 7 DELİKLİ - 1x25 + 1x16 + 5x10 NÖTR BARASI 125A | 1.75 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.208.125.N | 10 DELİKLİ - 1x25 + 4x16 + 5x10 NÖTR BARASI 125A | 2.65 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.211.125.N | 13 DELİKLİ - 2x25 + 11x16 NÖTR BARASI 125A | 3.4 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.214.125.N | 16 DELİKLİ - 2x25 + 14x16 NÖTR BARASI 125A | 3.85 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.218.125.N | 20 DELİKLİ - 2x25 + 18x16 NÖTR BARASI 125A | 4.95 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.106.160.N | 8 DELİKLİ - 1x35 + 1x25 + 6x16 NÖTR BARASI 160A | 3.45 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.408.160.N | 12 DELİKLİ - 2x35 +2x25 + 8x16 NÖTR BARASI 160A | 4.75 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.411.160.N | 15 DELİKLİ - 2x35 + 3x25 + 10x16 NÖTR BARASI 160A | 6.1 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.614.160.N | 20 DELİKLİ - 2x35 + 6x25 + 12x16 NÖTR BARASI 160A | 7.94 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.636.160.N | 42 DELİKLİ - 6x35 + 36x16 NÖTR BARASI 160A | 18.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1054.160.N | 64 DELİKLİ - 9X35 + 55x16 NÖTR BARASI 160A | 30.35 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1210.250.N | 12 DELİKLİ - 1X95 SKP - 2X25 + 10X16 NÖTR BARASI 250A | 6.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1222.250.N | 24 DELİKLİ - 1X95 SKP - 2X25 + 22X16 NÖTR BARASI 250A | 9 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1234.250.N | 36 DELİKLİ - 1X95 SKP - 2X25 + 34X16 NÖTR BARASI 250A | 11.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.213.100.NC | 19 DELİKLİ - 2x25 + 17x10 NÖTR BARASI 2 KATLI 100A | 4 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.223.100.NC | 24 DELİKLİ - 2x25 + 22x10 NÖTR BARASI 2 KATLI 100A | 5.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.210.050.N | 12 DELİKLİ - 4x10 + 8x6 NÖTR BARASI MAVİ 63A | 1.5 | $ | LOOBAR | AD.
| NM.210.063 | 12 DELİKLİ - 4x10 + 8x6 NÖTR BARASI MAVİ 63A | 2 | $ | LOOBAR | AD.
| NM.420.063 | 24 DELİKLİ - 4x10 + 20x6 NÖTR BARASI MAVİ 63A | 3 | $ | LOOBAR | AD.
| NT.210.063 | 24 DELİKLİ - 2X (4x10 + 8x6) NÖTR-TOPRAK BARASI GRİ 63A | 3 | $ | LOOBAR | AD.
NÖTR AYAKLARI
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| RPA.063 | 6,5x9 mm BARA İÇİN AYAK | 0.16 | $ | LOOBAR | AD.
| RPA.080 | 7x11mm BARA İÇİN AYAK | 0.16 | $ | LOOBAR | AD.
| RPA.125 | 9x12mm BARA İÇİN AYAK | 0.16 | $ | LOOBAR | AD.
| RPA.160 | 11x15 mm BARA İÇİN AYAK | 0.16 | $ | LOOBAR | AD.
3 KUTUP BAKIR
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| LBE.3108.165 | 3 Kutup 1/8 SKP, Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 160A | 25 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.3108.255 | 3 Kutup 1/8 SKP, Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 250A | 32.75 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.3208.165 | 3 Kutup 2/8 SKP, Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 160A | 27 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.3208.255 | 3 Kutup 2/8 SKP, Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 250A | 35.75 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.3108.250 | 3 Kutup 1/8 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 250A | 49 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.3108.400 | 3 Kutup 1/8 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıc ı 400A | 65 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.3108.600 | 3 Kutup 1/8 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 600A | 106 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.3212.250 | 3 Kutup 2/12 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 250A | 75 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.3212.400 | 3 Kutup 2/12 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 400A | 103 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.3212.600 | 3 Kutup 2/12 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 600A | 170 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.3220.250 | 3 Kutup 2/20 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 250A | 105 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.3220.400 | 3 Kutup 2/20 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 400A | 143 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.3220.600 | 3 Kutup 2/20 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 600A | 239 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.3140.405 | 3 KUTUP 1/ SKP GİRİŞ, 30 CM KALAYLI BAKIR 400A | 60 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.3140.605 | 3 KUTUP 1/ SKP GİRİŞ, 30 CM KALAYLI BAKIR 600A | 100 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.3260.405 | 3 KUTUP 2/ SKP GİRİŞ, 45 CM KALAYLI BAKIR 400A | 94 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.3260.605 | 3 KUTUP 2/ SKP GİRİŞ, 45 CM KALAYLI BAKIR 600A | 160 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.3280.405 | 3 KUTUP 2/ SKP GİRİŞ, 69 CM KALAYLI BAKIR 400A | 130 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.3280.605 | 3 KUTUP 2/ SKP GİRİŞ, 69 CM KALAYLI BAKIR 600A | 225 | $ | LOOBAR | AD.
4 KUTUP BAKIR
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| LBE.4108.165 | 4 Kutup 1/8 SKP, Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 160 Amper | 31 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.4108.255 | 4 Kutup 1/8 SKP, Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 250 Amper | 41.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.4208.165 | 4 Kutup 2/8 SKP, Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 160 Amper | 33.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.4208.255 | 4 Kutup 2/8 SKP, Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 250 Amper | 45.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LBE.4108.400 | 4 Kutup 1/8 SKP, Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 400 Amper | 79 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.4108.250 | 4 Kutup 1/8 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 250 Amper | 60 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.4108.400 | 4 Kutup 1/8 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıc ı400 Amper | 82 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.4108.600 | 4 Kutup 1/8 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 600 Amper | 135 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.4212.250 | 4 Kutup 2/12 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 250 Amper | 93 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.4212.400 | 4 Kutup 2/12 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 400 Amper | 130 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.4212.600 | 4 Kutup 2/12 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 600 Amper | 220 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.4220.250 | 4 Kutup 2/20 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 250 Amper | 130 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.4220.400 | 4 Kutup 2/20 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 400 Amper | 181 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.4220.600 | 4 Kutup 2/20 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Baralı Dağıtıcı 600 Amper | 310 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.4140.405 | 4 KUTUP 1/ SKP GİRİŞ, 30 CM KALAYLI BAKIR 400A | 75 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.4140.605 | 4 KUTUP 1/ SKP GİRİŞ, 30 CM KALAYLI BAKIR 600A | 129 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.4260.405 | 4 KUTUP 2/ SKP GİRİŞ, 45 CM KALAYLI BAKIR 400A | 118 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.4260.605 | 4 KUTUP 2/ SKP GİRİŞ, 45 CM KALAYLI BAKIR 600A | 207 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.4280.405 | 4 KUTUP 2/ SKP GİRİŞ, 69 CM KALAYLI BAKIR 400A | 165 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.4280.605 | 4 KUTUP 2/ SKP GİRİŞ, 69 CM KALAYLI BAKIR 600A | 275 | $ | LOOBAR | AD.
EŞ POTANSİYEL BARALAR
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| LB.1108.520 | 1 Kutup 1/8 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Bara 520 Amper | 26 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1108.250 | 1 Kutup 1/8 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Bara 250 Amper | 16 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1108.400 | 1 Kutup 1/8 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Bara 400 Amper | 21 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1108.500 | 1 Kutup 1/8 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Bara 500 Amper | 24 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1108.600 | 1 Kutup 1/8 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Bara 600 Amper | 34 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1108.750 | 1 Kutup 1/8 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Bara 750 Amper | 43 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1140.405 | 1 KUTUP 1/ SKP GİRİŞ, 30 CM KALAYLI BAKIR 400A | 22 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1108.CK | 1 Kutup 1/8 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Bara İçin Kapak | 2.25 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1210.520 | 1Kutup 2/10 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Bara 520 Amper | 41 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1210.750 | 1Kutup 2/10 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Bara 750 Amper | 71 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1212.250 | 1Kutup 2/12 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Bara 250 Amper | 24 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1212.400 | 1Kutup 2/12 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Bara 400 Amper | 33 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1212.CK | 1 Kutup 2/12 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Bara İçin Kapak | 2.9 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1217.520 | 3 Kutup 2/12 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Bara İçin Kapak | 58 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1217.750 | 4 Kutup 2/12 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Bara İçin Kapak | 100 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1221.250 | 5 Kutup 2/12 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Bara İçin Kapak | 33 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1221.400 | 1 Kutup 2/21 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Bara 400A | 47 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.1217.CK | 1 Kutup 2/20 SKP Giriş-Çıkışlı, Bakır Bara İçin Kapak | 3.75 | $ | LOOBAR | AD.
BARA AYAKLARI
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| LB.400.100 | 1 KUTUP BAKIR BARA AYAĞI.( MAX 40x10 BAKIR İÇİN) | 1.3 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.3003.010 | 3 KUTUP BAKIR BARA AYAĞI.( MAX 30x10 BAKIR İÇİN) | 3.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.4003.010 | 4 KUTUP BAKIR BARA AYAĞI.( MAX 30x10 BAKIR İÇİN) | 3.75 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.500.255 | 5 KUTUP BAKIR BARA AYAĞI TAKIMI( MAX 25X5 BARA İÇİN) | 2.7 | $ | LOOBAR | TK.
| LB.500.405 | 5 KUTUP BAKIR BARA AYAĞI TAKIMI( MAX 40X5 BARA İÇİN) | 7.5 | $ | LOOBAR | TK.
| SMK10 | LBVS SETLERİ İÇİN KAPAK 10 cm | 1.4 | $ | LOOBAR | AD.
| SMK15 | LBVS SETLERİ İÇİN KAPAK 15 cm | 2 | $ | LOOBAR | AD.
| SMK20 | LBVS SETLERİ İÇİN KAPAK 20 cm | 3 | $ | LOOBAR | AD.
| SMK30 | LBVS SETLERİ İÇİN KAPAK 30 cm | 4 | $ | LOOBAR | AD.
| SMK45 | LBVS SETLERİ İÇİN KAPAK 45 cm | 10 | $ | LOOBAR | AD.
PLASTİK MALZEMELER
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| LB.807.035 | YEDEK W-OTOMAT BOSLUK KAPAGI RAL 7035 | 0.55 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.810.022 | SİNYAL YERİ KAPATMA 22mm | 0.11 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.890.105 | 105X105 FILTRELI PANJUR 7035 | 2 | $ | LOOBAR | AD.
| LBI.890.150 | 150x150 FILTRELI İNCE PANJUR 7035 | 2.2 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.890.150 | 150x150 FILTRELI PANJUR 7035 | 3 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.890.250 | 250x250 FILTRELI PANJUR 7035 | 6.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.891.250 | 250 LIK PANJURA 172 LIK FAN ADAPTÖRÜ | 1.1 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.890.325 | 325X325 FİLTRELİ PANJUR 7035 | 19 | $ | LBR | AD.
| LB.890.204 | A4 PROJE CEBI BANTLI | 2.25 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.890.205 | A5 PROJE CEBI BANTLI | 2 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.890.206 | A6 PROJE CEBI BANTLI | 1.75 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.895.204 | A4 PROJE CEBI YAPIŞKAN BANTSIZ | 1.5 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.895.205 | A5 PROJE CEBI YAPIŞKAN BANTSIZ | 1.25 | $ | LOOBAR | AD.
| LB.895.206 | A6 PROJE CEBI YAPIŞKAN BANTSIZ | 1 | $ | LOOBAR | AD.
ŞALTER AKSESUARLARI
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| LBE.125 | ŞALTER BAĞLANTI ARA AÇMA VE UZATMA 125 AMPER | 2.5 | $ | LBR | AD.
| LBE.250 | ŞALTER BAĞLANTI ARA AÇMA VE UZATMA 160-250 AMPER | 4.25 | $ | LBR | AD.
| LBE.400 | ŞALTER BAĞLANTI ARA AÇMA VE UZATMA 400 AMPER | 9.75 | $ | LBR | AD.
| LBE.630 | ŞALTER BAĞLANTI ARA AÇMA VE UZATMA 630 AMPER | 19.5 | $ | LBR | AD.
| LBS.125.630 | ŞALTER FAZ SEPERATÖRÜ | 1.9 | $ | LBR | AD.
ERICO
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| ER.504991 | AYARLANABİLİR KARE İZOLATÖR 5-10mm BARA İÇİN | 22.35 | € | ERİCO | AD.
| ER.548400 | 15x14 M4 FIÇI 2S İZOLATÖR | 2.8 | € | ERİCO | AD.
| ER.548510 | 40x46 M8 FIÇI 2S İZOLATÖR | 8.75 | € | ERİCO | AD.
| ER.548580 | 50x50 M8 FIÇI 2S İZOLATÖR | 11.75 | € | ERİCO | AD.
| ER.548590 | 50x50 M10 FIÇI 2S İZOLATÖR | 11.75 | € | ERİCO | AD.
| ER.553020 | BARA KELEPÇESİ 50x24 | 17.25 | € | ERİCO | AD.
| ER.553030 | BARA KELEPÇESİ 50x32 | 17.4 | € | ERİCO | AD.
| ER.553040 | BARA KELEPÇESİ 50x40 | 17.5 | € | ERİCO | AD.
| ER.553050 | BARA KELEPÇESİ 80x24 | 17.75 | € | ERİCO | AD.
| ER.553060 | BARA KELEPÇESİ 80x32 | 17.9 | € | ERİCO | AD.
| ER.553070 | BARA KELEPÇESİ 80x54 | 18.5 | € | ERİCO | AD.
| ER.553220 | BARA KELEPÇESİ 50x20 | 53.5 | € | ERİCO | AD.
| ER.553400 | 5mm BARAYA 2,5-16 KABLO İÇİN | 3.15 | € | ERİCO | AD.
| ER.553405 | 5mm BARAYA 1-4 KABLO İÇİN | 2.45 | € | ERİCO | AD.
| ER.553410 | 5mm BARAYA 16-50 KABLO İÇİN | 4.1 | € | ERİCO | AD.
| ER.553430 | 10mm BARAYA 2,5-16 KABLO İÇİN | 3.9 | € | ERİCO | AD.
| ER.553440 | 10mm BARAYA 16-50 KABLO İÇİN | 5.6 | € | ERİCO | AD.
| ER.553505 | 10mm BARAYA 1-4 KABLO İÇİN | 2.3 | € | ERİCO | AD.
| ER.553510 | 5mm BARAYA 35-70 KABLO İÇİN | 6.98 | € | ERİCO | AD.
| ER.553520 | 5mm BARAYA 70-185 KABLO İÇİN | 7.48 | € | ERİCO | AD.
| ER.553530 | 10mm BARAYA 35-70 KABLO İÇİN | 6.68 | € | ERİCO | AD.
| ER.553540 | 10mm BARAYA 70-185 KABLO İÇİN | 7.75 | € | ERİCO | AD.
| ER.553550 | BARA KELEPÇESİ PLASTİK DİKEY MAX 24 mm BARA İÇİN | 5.6 | € | ERİCO | AD.
| ER.553560 | BARA KELEPÇESİ PLASTİK DİKEY MAX 32 mm BARA İÇİN | 6.25 | € | ERİCO | AD.
| ER.553570 | BARA KELEPÇESİ PLASTİK DİKEY 40-63 mm BARA İÇİN | 28 | € | ERİCO | AD.
| ER.553580 | BARA KELEPÇESİ PLASTİK DİKEY 80-100 mm BARA İÇİN | 60.6 | € | ERİCO | AD.
| ER.553590 | BARA TUTUCU, 2 METRE ALÜMİNYUM RAY İLE, 15,5-120 BARA İÇİN 12 KİT | 278.5 | € | ERİCO | AD.
| ER.560880 | TEK BARA TUTUCU 50-120x10 BARA İÇİN | 56 | € | ERİCO | AD.
| ER.561132 | 1x120 SKP GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 250A | 40.4 | € | ERİCO | AD.
| ER.561134 | 1x400 SKP GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 750A | 59.8 | € | ERİCO | AD.
| ER.561136 | 2x300 SKP GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 800A | 94.5 | € | ERİCO | AD.
| ER.561138 | EK KLEMENS SABİTLEME APARATI | 5.75 | € | ERİCO | AD.
| ER.561140 | 1X120 SKP - 2x50 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 350A | 54.6 | € | ERİCO | AD.
| ER.561141 | 2x50 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 350A | 52.5 | € | ERİCO | AD.
| ER.561142 | 1x185 SKP - 1x185 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 500A | 71.8 | € | ERİCO | AD.
| ER.561143 | 1x185 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 500A | 70.6 | € | ERİCO | AD.
| ER.561144 | 1x400 SKP - 2x120 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 750A | 86.75 | € | ERİCO | AD.
| ER.561145 | 2x120 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 750A | 83.75 | € | ERİCO | AD.
| ER.561146 | 2x300 SKP - 2x240 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 1250A | 192.75 | € | ERİCO | AD.
| ER.561147 | 2x240 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 1250A | 188.5 | € | ERİCO | AD.
| ER.561154 | 1x240 - 2x120 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 400A | 104 | € | ERİCO | AD.
| ER.561158 | 1x120SKP - 2X(16-120) GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 500A | 19.4 | € | ERİCO | AD.
| ER.561159 | 1x120 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 400A | 45.9 | € | ERİCO | AD.
| ER.561160 | 1x16 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS ALÜMİNYUM 100A | 8.25 | € | ERİCO | AD.
| ER.561161 | 1x35 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS ALÜMİNYUM 180A | 10.25 | € | ERİCO | AD.
| ER.561162 | 1x70 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS ALÜMİNYUM 230A | 15.75 | € | ERİCO | AD.
| ER.561163 | 1x120 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS ALÜMİNYUM 4000A | 25.5 | € | ERİCO | AD.
| ER.561164 | 1x240 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS ALÜMİNYUM 500A | 37.5 | € | ERİCO | AD.
| ER.561165 | 1x(5x24) BARA - 1x240 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS ALÜMİNYUM 450A | 42.5 | € | ERİCO | AD.
| ER.561166 | 1x240 - 2x120 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS ALÜMİNYUM 400A | 51 | € | ERİCO | AD.
| ER.561167 | 1x(5x24) BARA - 2x120 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS ALÜMİNYUM 400A | 55.5 | € | ERİCO | AD.
| ER.561168 | 1x500 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS ALÜMİNYUM 630A | 88.8 | € | ERİCO | AD.
| ER.563200 | 4 KUTUP 1x50 + 3x25 + 7x16 + 1x6 DAĞITICI 160A | 78.5 | € | ERİCO | AD.
| ER.563720 | 2 KUTUP 2x16 + 15x4 DAĞITICI 40A | 15.9 | € | ERİCO | AD.
| ER.563740 | 4 KUTUP 2x16 + 11x4 DAĞITICI 40A | 24.25 | € | ERİCO | AD.
| ER.563800 | 2 KUTUP 1x35 + 5x6 + 1x25 DAĞITICI 125A | 15 | € | ERİCO | AD.
| ER.563810 | 2 KUTUP 1x35 + 11x6 + 3x25 DAĞITICI 125A | 21 | € | ERİCO | AD.
| ER.563820 | 4 KUTUP 1x35 + 5x6 + 1x25 DAĞITICI 125A | 23 | € | ERİCO | AD.
| ER.563830 | 4 KUTUP 1x35 + 7x6 + 3x25 DAĞITICI 125A | 30 | € | ERİCO | AD.
| ER.563840 | 4 KUTUP 1x35 + 2x25 + 1x16 + 11x6 DAĞITICI 125A | 40.5 | € | ERİCO | AD.
| ER.563900 | 2 KUTUP 1x25 + 3x6 + 3x4 DAĞITICI 100A | 14.5 | € | ERİCO | AD.
| ER.563910 | 2 KUTUP 2x25 + 7x6 + 6x4 DAĞITICI 100A | 19.9 | € | ERİCO | AD.
| ER.563920 | 4 KUTUP 1x25 + 3x6 + 3x4 DAĞITICI 100A | 21.9 | € | ERİCO | AD.
| ER.563930 | 4 KUTUP 2x25 + 5x6 + 4x4 DAĞITICI 100A | 28.5 | € | ERİCO | AD.
| ER.563940 | 4 KUTUP 2x25 + 7x6 + 6x4 DAĞITICI 100A | 38.5 | € | ERİCO | AD.
| ER.563990 | 4 KUTUP 1x50 + 3x35 + 8x16 DAĞITICI 160A | 96 | € | ERİCO | AD.
| ER.563995 | 4 KUTUP 1X120 + 1x35 + 2x25 + 4x16 + 7x10 DAĞITICI 400A | 189 | € | ERİCO | AD.
| ER.568700 | BARA KELEPÇESİ 100x32 | 19.75 | € | ERİCO | AD.
| ER.568730 | BARA KELEPÇESİ 120x32 | 28.5 | € | ERİCO | AD.
| ER.569010 | 1 KUTUP 3x16 + 4x6 DAĞITICI 80A | 15.75 | € | ERİCO | AD.
| ER.569020 | 1 KUTUP 1x35 + 6x16 DAĞITICI 125A | 32.75 | € | ERİCO | AD.
| ER.569030 | 1 KUTUP 1x70 + 6x16 DAĞITICI 160A | 54.5 | € | ERİCO | AD.
| ER.569040 | 1 KUTUP 1x120 + 2x35 + 5x16 + 4x10 DAĞITICI 250A | 71.25 | € | ERİCO | AD.
| ER.569041 | 1 KUTUP 1x(15,5x5 BARA) + 6x16 DAĞITICI 250A | 67.5 | € | ERİCO | AD.
| ER.569050 | 1 KUTUP 1x185 + 2x35 + 5x16 + 4x10 DAĞITICI 400A | 75.25 | € | ERİCO | AD.
| ER.569051 | 1 KUTUP 2x95 + 12x10 DAĞITICI 400A | 90.5 | € | ERİCO | AD.
| ER.569052 | 1 KUTUP 1x185 + 12x10 DAĞITICI 400A | 90 | € | ERİCO | AD.
| ER.569060 | 1 KUTUP 1x(24x8 BARA) + 2x35 + 5x16 + 4x10 DAĞITICI 500A | 80 | € | ERİCO | AD.
| EF.569160 | DÜZ TERMINAL BAĞLANTISI 250A | 10.9 | € | ERİCO | AD.
| EF.569170 | DÜZ TERMINAL BAĞLANTISI 400A | 11.5 | € | ERİCO | AD.
| EF.569200 | TEK KUTUPLU DAĞITIM BLOĞU IÇIN ATLAMA 400A | 17.9 | € | ERİCO | AD.
| ER.569251 | 1 KUTUP 2x95 + 12x10 ALÜMİNYUM DAĞITICI 400A | 38.9 | € | ERİCO | AD.
| ER.569252 | 1 KUTUP 1x185 + 12x10 ALÜMİNYUM DAĞITICI 400A | 39.5 | € | ERİCO | AD.
| ER.561150 | 1x16 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 110A | 12.39 | € | ERİCO | AD.
| ER.561151 | 1x70 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 250A | 27.5 | € | ERİCO | AD.
| ER.561152 | 1x240 GİRİŞ-ÇIKIŞ EKKLEMENS 500A | 68 | € | ERİCO | AD.
| ER.561153 | 1x(5x24) BARA - 1x240 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 400A | 72.19 | € | ERİCO | AD.
| ER.561155 | 1x(5x24) BARA - 2x120 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 400A | 108.3 | € | ERİCO | AD.
| ER.561156 | 1x500 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 630A | 173.5 | € | ERİCO | AD.
| ER.561157 | 1x(8x32) BARA - 1x500 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS 630A | 173.5 | € | ERİCO | AD.
| ER.561169 | 1x(8x32) BARA - 1x500 GİRİŞ-ÇIKIŞ EK KLEMENS ALÜMİNYUM 630A | 88.9 | € | ERİCO | AD.
ERIFLEX FLEX BARALAR
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| EF.534006 | 2x15,5x0,8 FLEX BARA KALAYLI 125A | 33.5 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534010 | 2x20x1 FLEX BARA KALAYLI 250A | 37.5 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534011 | 3x20x1 FLEX BARA KALAYLI 250A | 53 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534013 | 5x20x1 FLEX BARA KALAYLI 400A | 96.5 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534014 | 6x20x1 FLEX BARA KALAYLI 400A | 114 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534016 | 2x24x1 FLEX BARA KALAYLI 380A | 44 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534017 | 3X24X1 FLEX BARA KALAYLI 413A | 62 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534018 | 4x24x1 FLEX BARA KALAYLI 400A | 92 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534019 | 5x24x1 FLEX BARA KALAYLI 500A | 105 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534020 | 6x24x1 FLEX BARA KALAYLI 500A | 134 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534021 | 8x24x1 FLEX BARA KALAYLI 630A | 177 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534022 | 10X24X1 FLEX BARA KALAYLI 800A | 221 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534026 | 5x32x1 FLEX BARA KALAYLI 630A | 138.5 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534027 | 6x32x1 FLEX BARA KALAYLI 630A | 182 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534028 | 8x32x1 FLEX BARA KALAYLI 800A | 226 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534033 | 5x40x1 FLEX BARA KALAYLI 630A | 196 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534034 | 6x40x1 FLEX BARA KALAYLI 800A | 221.5 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534035 | 8x40x1 FLEX BARA KALAYLI 1000A | 295 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534036 | 10x40x1 FLEX BARA KALAYLI 1000A | 380.5 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534039 | 5x50x1 FLEX BARA KALAYLI 800A | 218.5 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534041 | 8x50x1 FLEX BARA KALAYLI 1000A | 388 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534042 | 10x50x1 FLEX BARA KALAYLI 1250A | 484 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534048 | 10x63x1 FLEX BARA KALAYLI 1600A | 673 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534050 | 5x80x1 FLEX BARA KALAYLI 1000A | 430.5 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534051 | 6x80x1 FLEX BARA KALAYLI 1350A | 553 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534052 | 8x80x1 FLEX BARA KALAYLI 1600A | 665.5 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534053 | 10x80x1 FLEX BARA KALAYLI 1600A | 822 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534055 | 5x100x1 FLEX BARA KALAYLI 1250A | 547 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534058 | 10x100x1 FLEX BARA KALAYLI 1600A | 1006 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.534059 | 12x100x1 FLEX BARA KALAYLI 1600A | 1306 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552390 | 2x15,5x0,8 FLEX BARA 125A | 33.5 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552470 | 6X15,5X0,8 FLEX BARA | 64.5 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552490 | 2x20x1 FLEX BARA 250A | 37.5 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552500 | 3x20x1 FLEX BARA 250A | 53 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552520 | 5x20x1 FLEX BARA 400A | 96.5 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552530 | 6x20x1 FLEX BARA 400A | 114 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552550 | 2x24x1 FLEX BARA 380A | 44.25 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552560 | 3X24X1 FLEX BARA 413 A. | 61.75 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552570 | 4x24x1 FLEX BARA 400A | 92 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552580 | 5x24x1 FLEX BARA 500A | 105 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552590 | 6x24x1 FLEX BARA 500A | 134 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552600 | 8x24x1 FLEX BARA 630A | 178 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552610 | 10X24X1 FLEX BARA 800A | 221 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552670 | 8x32x1 FLEX BARA 800A | 226 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552720 | 5x40x1 FLEX BARA 630A | 196 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552730 | 6x40x1 FLEX BARA 800A | 221.5 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552740 | 8x40x1 FLEX BARA 1000A | 295 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552750 | 10x40x1 FLEX BARA 1000A | 380 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552780 | 5x50x1 FLEX BARA 800A | 218.5 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552810 | 10x50x1 FLEX BARA 1250A | 484 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552870 | 10x63x1 FLEX BARA 1600A | 678 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552900 | 5x80x1 FLEX BARA 1000A | 430.5 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552920 | 8x80x1 FLEX BARA 1600A | 666 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552930 | 10x80x1 FLEX BARA 1600A | 822 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552950 | 5x100x1 FLEX BARA 1250A | 547 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552980 | 10x100x1 FLEX BARA 1600A | 1006 | € | ERİFLEX | AD.
| EF.552990 | 12x100x1 FLEX BARA 1600A | 1305 | € | ERİFLEX | AD.
DGR
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| EPD.PG11 | DAİRESEL PANÇ PG 11 | 77.76 | € | DOĞANER | AD.
| EPD.PG13,5 | DAİRESEL PANÇ PG 13,5 | 77.76 | € | DOĞANER | AD.
| EPD.PG16 | DAİRESEL PANÇ PG 16 | 77.76 | € | DOĞANER | AD.
| EPD.PG21 | DAİRESEL PANÇ PG 21 | 93.6 | € | DOĞANER | AD.
| EPD.PG29 | DAİRESEL PANÇ PG 29 | 125.28 | € | DOĞANER | AD.
| EPD.PG36 | DAİRESEL PANÇ PG 36 | 144 | € | DOĞANER | AD.
| EPD.PG42 | DAİRESEL PANÇ PG 42 | 156.96 | € | DOĞANER | AD.
| EPD.PG48 | DAİRESEL PANÇ PG 48 | 174.24 | € | DOĞANER | AD.
| EPD.PG7 | DAİRESEL PANÇ PG 7 | 77.76 | € | DOĞANER | AD.
| EPD.PG7-21.C | 9,5X 50 YUVARLAK PANÇ CIVATASI | 10.08 | € | DOĞANER | AD.
| EPD.PG7-21.R | YUVARLAK PUNCH RULMANI KÜÇÜK | 10.08 | € | DOĞANER | AD.
| EPD.PG9 | DAİRESEL PANÇ PG 9 | 77.76 | € | DOĞANER | AD.
| KK.01 | DELİKLİ KABLO KANALI KESME MAKASI | 720 | € | DOĞANER | AD.
| KK.02 | DELİKLİ KABLO KANALI KESME MAKASI AÇILI | 864 | € | DOĞANER | AD.
| KMD.740 | KADEMELİ MATKAP-7-40,5mm | 230.4 | € | DOĞANER | AD.
| PS.921 | MANUEL YUVARLAK PUNCH SETİ PG9-PG21 | 360 | € | DOĞANER | AD.
| PS.948 | MANUEL YUVARLAK PUNCH SETİ PG9-PG48 | 806.4 | € | DOĞANER | AD.
| PS2148 | MANUEL YUVARLAK PUNCH SETİ PG21-PG48 | 576 | € | DOĞANER | AD.
| PSA.948 | HİDROLİK YUVARLAK PUNCH SETİ PG9-PG48 ( AYAK TİPİ ) | 2160 | € | DOĞANER | AD.
| PSE.01 | HİDROLİK YUVARLAK PANÇ SETİ PG9 – PG48 ( ELTİPİ SABİT BAŞLI ) | 1656 | € | DOĞANER | AD.
| PSE.02 | HİDROLİK YUVARLAK PANÇ SETİ PG9 – PG48 ( EL TİPİ DÖNER BAŞLI ) | 1728 | € | DOĞANER | AD.
| RK1.01 | MANUEL RAY KESME 1 GÖZLÜ | 576 | € | DOĞANER | AD.
| RK3.01 | MANUEL RAY KESME 3 GÖZLÜ | 720 | € | DOĞANER | AD.
| RK3.02 | MANUEL RAY KESME 3 GÖZLÜ | 720 | € | DOĞANER | AD.
| RK4.01 | MANUEL RAY KESME 4 GÖZLÜ | 864 | € | DOĞANER | AD.
| RK4.02 | MANUEL RAY KESME 4 GÖZLÜ | 864 | € | DOĞANER | AD.
BARA KLEMENSLERİ
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| PL.151.605 | 5mm BARAYA 1,5-16 LIK KABLO İÇİN | 1.536 | $ | LBR | AD.
| PL.151.610 | 10mm BARAYA 1,5-16 LIK KABLO İÇİN | 1.656 | $ | LBR | AD.
| PL.153.505 | 5mm BARAYA 1,5-35 LIK KABLO İÇİN | 2.016 | $ | LBR | AD.
| PL.153.510 | 10mm BARAYA 1,5-35 LIK KABLO İÇİN | 2.688 | $ | LBR | AD.
| PL.155.005 | 5mm BARAYA 1,5-50 LIK KABLO İÇİN | 2.376 | $ | LBR | AD.
| PL.155.010 | 10mm BARAYA 1,5-50 LIK KABLO İÇİN | 3.024 | $ | LBR | AD.
| PL.167.005 | 5mm BARAYA 16-70 LIK KABLO İÇİN | 3.48 | $ | LBR | AD.
| PL.167.010 | 10mm BARAYA 16-70 LIK KABLO İÇİN | 3.96 | $ | LBR | AD.
| PL.161.205 | 5mm BARAYA 16-120 LIK KABLO İÇİN | 6.336 | $ | LBR | AD.
| PL.161.210 | 10mm BARAYA 16-120 LIK KABLO İÇİN | 6.6 | $ | LBR | AD.
| GBK.123.016 | 12x3 BARAYA 16 LIK KLEMENS | 0.552 | $ | LBR | AD.
| GBK.123.035 | 12x3 BARAYA 35 LIK KLEMENS | 0.648 | $ | LBR | AD.
| KB.123.100 | 1 MT 12x3 KALAY KAPLI BAKIR BARA | 18 | $ | LBR | AD.
PANO PRZLERİ
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| PP.801.012 | PANO PRİZİ LEDSİZ | 1.944 | $ | LBR | AD.
| PP.801.013 | PANO PRİZİ LEDLİ | 2.28 | $ | LBR | AD.
SKP
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| SKPS.00605 | 6mm² M5 KABLO PABUCU | 0.24 | $ | LBR | AD.
| SKPS.01005 | 10mm² M5 KABLO PABUCU | 0.312 | $ | LBR | AD.
| SKPS.01008 | 10mm² M8 KABLO PABUCU | 0.312 | $ | LBR | AD.
| SKPS.01606 | 16mm² M6 KABLO PABUCU | 0.408 | $ | LBR | AD.
| SKPS.01608 | 16mm² M8 KABLO PABUCU | 0.432 | $ | LBR | AD.
| SKPS.01610 | 16mm² M10 KABLO PABUCU | 0.456 | $ | LBR | AD.
| SKPS.02508 | 25mm² M8 KABLO PABUCU | 0.648 | $ | LBR | AD.
| SKPS.02510 | 25mm² M10 KABLO PABUCU | 0.696 | $ | LBR | AD.
| SKPS.03508 | 35mm² M8 KABLO PABUCU | 0.888 | $ | LBR | AD.
| SKPS.03510 | 35mm² M10 KABLO PABUCU | 0.888 | $ | LBR | AD.
| SKPS.05010 | 50mm² M10 KABLO PABUCU | 1.392 | $ | LBR | AD.
| SKPS.07010 | 70mm² M10 KABLO PABUCU | 1.872 | $ | LBR | AD.
| SKPS.07012 | 70mm² M12 KABLO PABUCU | 1.92 | $ | LBR | AD.
| SKPS.09510 | 95mm² M10 KABLO PABUCU | 2.184 | $ | LBR | AD.
| SKPS.09512 | 95mm² M12 KABLO PABUCU | 2.16 | $ | LBR | AD.
| SKPS.12012 | 120mm² M12 KABLO PABUCU | 2.976 | $ | LBR | AD.
| SKPS.15012 | 150mm² M12 KABLO PABUCU | 4.632 | $ | LBR | AD.
| SKPS.18516 | 185mm² M16 KABLO PABUCU | 5.328 | $ | LBR | AD.
| SKPS.24016 | 240mm² M16 KABLO PABUCU | 7.296 | $ | LBR | AD.
ÖRGÜLÜ FLEX BAKIR
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| TK.123.1000 | 12x3-1000 mm M6 TOPRAKLMA KABLOSU | 5.13 | $ | LBR | AD.
| TK.123.163 | 12x3-163 mm M6 TOPRAKLMA KABLOSU | 1.215 | $ | LBR | AD.
| TK.123.260 | 12x3-260 mm M6 TOPRAKLMA KABLOSU | 1.62 | $ | LBR | AD.
| TK.123.350 | 12x3-350 mm M6 TOPRAKLMA KABLOSU | 2.16 | $ | LBR | AD.
| TK.123.500 | 12x3-500 mm M6 TOPRAKLMA KABLOSU | 2.835 | $ | LBR | AD.
| TK.123.700 | 12x3-700 mm M6 TOPRAKLMA KABLOSU | 3.78 | $ | LBR | AD.
| TK.153.260 | 15x3-260 mm M8 TOPRAKLMA KABLOSU | 2.7 | $ | LBR | AD.
| TK.203.350 | 20x3-350 mm M8-M12 TOPRAKLMA KABLOSU | 3.726 | $ | LBR | AD.
DİĞER
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| KA.801.011 | KA LDS N/A SWİCH | 2.088 | $ | LBR | AD.
| KA.801.011.K | KA KLF N/A SWİCH | 2.496 | $ | LBR | AD.
| HGR.300.160 | NH00 160A YÜK KESİCİ | 25.44 | $ | HAGEER | AD.
| AL.230.004 | 4W-28cmLED | 4.2 | $ | HOROZ | AD.
| AL.230.007 | 7W-55cm LED | 5.688 | $ | HOROZ | AD.
| ÇBİ.50X19 | İNCE ŞEFFAF BANT | 0.504 | $ | TESA | MT.
| ÇBS.50X09 | 9mm ÇİFT TARAFLI YAPIŞKANLI SÜNGER BANT | 0.432 | $ | TESA | MT.
| ÇBS.50X19 | 19mm ÇİFT TARAFLI YAPIŞKANLI SÜNGER BANT | 0.912 | $ | TESA | MT.
| ÇBS.50X25 | 25mm ÇİFT TARAFLI YAPIŞKANLI SÜNGER BANT | 1.2 | $ | TESA | MT.
| SB.7035 | SPREY BOYA RAL 7035 | 9.21 | $ | LBR | AD.
VİDALI BAKIR TOPRAKLAMA BARALARI
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| BB.151.506 | 15X1,5 - 4 VİDALI BAKIR BARA | 1.536 | $ | LBR | AD.
| BB.151.509 | 15X1,5 - 7 VİDALI BAKIR BARA | 2.304 | $ | LBR | AD.
| BB.151.512 | 15X1,5 - 10 VİDALI BAKIR BARA | 3.072 | $ | LBR | AD.
| BB.151.531 | 15x1,5 -31 VİDALI 1 METRE BAKIR BARA | 12.096 | $ | LBR | AD.
| BB.151.561 | 15x1,5 - 62 VİDALI 1 METRE BAKIR BARA | 15.312 | $ | LBR | AD.
| BB.152.031 | 15x2 -31 VİDALI 1 METRE BAKIR BARA | 14.952 | $ | LBR | AD.
| BB.152.061 | 15x2 -62 VİDALI 1 METRE BAKIR BARA | 18.48 | $ | LBR | AD.
| BB.152.506 | 15x1,5 -31 VİDALI 1 METRE BAKIR BARA | 22.08 | $ | LBR | AD.
| BB.152.509 | 15x1,5 -31 VİDALI 1 METRE BAKIR BARA | 24.72 | $ | LBR | AD.
| BB.152.512 | 15x1,5 -31 VİDALI 1 METRE BAKIR BARA | 4.08 | $ | LBR | AD.
| BB.153.031 | 15x3 -31 VİDALI 1 METRE BAKIR BARA | 22.512 | $ | LBR | AD.
| BB.153.061 | 15x3 -62 VİDALI 1 METRE BAKIR BARA | 25.608 | $ | LBR | AD.
DARALAN MAKARON
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| DM.003.001 | Ø3mm DARALAN MAKARON | 0.1536 | $ | LBR | MT.
| DM.005.003 | Ø5mm DARALAN MAKARON | 0.24 | $ | LBR | MT.
| DM.006.003 | Ø6mm DARALAN MAKARON | 0.2784 | $ | LBR | MT.
| DM.008.004 | Ø8mm DARALAN MAKARON | 0.336 | $ | LBR | MT.
| DM.010.005 | Ø10mm DARALAN MAKARON | 0.3744 | $ | LBR | MT.
| DM.012.006 | Ø12mm DARALAN MAKARON | 0.432 | $ | LBR | MT.
| DM.016.008 | Ø16mm DARALAN MAKARON | 0.72 | $ | LBR | MT.
| DM.020.010 | Ø20mm DARALAN MAKARON | 1.2 | $ | LBR | MT.
| DM.025.013 | Ø25mm DARALAN MAKARON | 1.584 | $ | LBR | MT.
| DM.030.015 | Ø3mm DARALAN MAKARON | 2.064 | $ | LBR | MT.
| DM.032.016 | Ø3mm DARALAN MAKARON | 2.064 | $ | LBR | MT.
| DM.035.018 | Ø3mm DARALAN MAKARON | 2.592 | $ | LBR | MT.
| DM.040.021 | Ø40mm DARALAN MAKARON | 2.88 | $ | LBR | MT.
| DM.050.027 | Ø50mm DARALAN MAKARON | 3.648 | $ | LBR | MT.
| DM.060.030 | Ø60mm DARALAN MAKARON | 4.896 | $ | LBR | MT.
| DM.070.035 | Ø70mm DARALAN MAKARON | 6.528 | $ | LBR | MT.
| DM.080.040 | Ø3mm DARALAN MAKARON | 7.2 | $ | LBR | MT.
| DM.090.050 | Ø3mm DARALAN MAKARON | 8.16 | $ | LBR | MT.
| DM.100.050 | Ø3mm DARALAN MAKARON | 9.12 | $ | LBR | MT.
| DM.120.060 | Ø3mm DARALAN MAKARON | 12.48 | $ | LBR | MT.
| DM.191.010 | Ø19,1mm DARALAN MAKARON | 0.9408 | $ | LBR | MT.
ETİKET KILIFLARI
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| ET.017.030 | 17x30 mm ETİKET | 0.0864 | $ | LBR | AD.
| ET.017.052 | 17x52 mm ETİKET | 0.1128 | $ | LBR | AD.
| ET.017.070 | 17x70 mm ETİKET | 0.1512 | $ | LBR | AD.
| LB.200.002 | 2 CM ETİKET KIKIFI | 2.4624 | $ | LBR | MT
| LB.200.004 | 4 CM ETİKET KIKIFI | 2.952 | $ | LBR | MT
İZOLATÖRLER
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| ABT.310.510 | 3X1F TARAK İZOLATÖR | 1.8576 | $ | LBR | AD.
| ABT.311.510 | 3X1F+N TARAK İZOLATÖR | 1.9848 | $ | LBR | AD.
| ABT.320.510 | 3X2F TARAK İZOLATÖR | 1.9176 | $ | LBR | AD.
| ABT.321.510 | 3X2F+N TARAK İZOLATÖR | 2.7024 | $ | LBR | AD.
| DITS.605.510 | 60x55 mm 1N-500 M10 2S İZOLATÖR | 1.9416 | $ | LBR | AD.
| DITS.605.512 | 60x55 mm 1N 500 M12 2S İZOLATÖR | 2.0688 | $ | LBR | AD.
| DITS.808.012 | 80x80 mm 1N-1000 M12 2S İZOLATÖR | 5.4048 | $ | LBR | AD.
| DITS.808.016 | 80x80 mm 1N-1000 M16 2S İZOLATÖR | 5.7432 | $ | LBR | AD.
| FITC.251.805 | 25x18 mm M5 FIÇI 2C İZOLATÖR | 0.2544 | $ | LBR | AD.
| FITC.353.206 | 35x32 mm M6 FIÇI 2C İZOLATÖR | 0.3792 | $ | LBR | AD.
| FITC.353.208 | 35x32 mm M8 FIÇI 2C İZOLATÖR | 0.7776 | $ | LBR | AD.
| FITC.404.008 | 40x40 mm M8 FIÇI 2C İZOLATÖR | 0.9384 | $ | LBR | AD.
| FITC.404.010 | 40x40 mm M10 FIÇI 2C İZOLATÖR | 1.284 | $ | LBR | AD.
| FITC.505.510 | 50x55 mm M10 FIÇI 2C İZOLATÖR | 1.5528 | $ | LBR | AD.
| FITS.251.805 | 25x18 mm M5 FIÇI 2S İZOLATÖR | 0.372 | $ | LBR | AD.
| FITS.353.206 | 35x32 mm M6 FIÇI 2S İZOLATÖR | 0.4728 | $ | LBR | AD.
| FITS.353.208 | 35x32 mm M8 FIÇI 2S İZOLATÖR | 0.7608 | $ | LBR | AD.
| FITS.404.008 | 40 mm M8 FIÇI 2S İZOLATÖR | 1.0296 | $ | LBR | AD.
| FITS.404.010 | 40x40 mm M10 FIÇI 2S İZOLATÖR | 1.2168 | $ | LBR | AD.
| FITS.505.510 | 50x55 mm M10 FIÇI 2S İZOLATÖR | 1.536 | $ | LBR | AD.
| FTTC.251.805 | 25x18 mm M5 FIÇI 1C+1S İZOLATÖR | 0.312 | $ | LBR | AD.
| FTTC.353.206 | 35x32 mm M6 FIÇI 1C+1S İZOLATÖR | 0.4296 | $ | LBR | AD.
| FTTC.353.208 | 35x32 mm M8 FIÇI 1C+1S İZOLATÖR | 0.7944 | $ | LBR | AD.
| FTTC.404.008 | 40x40 mm M8 FIÇI 1C+1S İZOLATÖR | 1.0128 | $ | LBR | AD.
| FTTC.404.010 | 40x40 mm M10 FIÇI 1C+1S İZOLATÖR | 1.224 | $ | LBR | AD.
| FTTC.505.510 | 50x55 mm M10 FIÇI 1C+1S İZOLATÖR | 1.656 | $ | LBR | AD.
| KITC.273.006 | 27x30 mm M6 KONİK 2C İZOLATÖR | 0.5064 | $ | LBR | AD.
| KITC.302.506 | 30x25 mm M6 KONİK 2C İZOLATÖR | 0.46 | $ | LBR | AD.
| KITS.273.006 | 27x30 mm M6 KONİK 2S İZOLATÖR | 0.6072 | $ | LBR | AD.
| KITS.302.506 | 30x25 mm BOY M6 KONİK 2S İZOLATÖR | 0.59 | $ | LBR | AD.
| KITS.657.516 | 65x75 mm 1 NK KONİK M16 2S İZOLATÖR | 3.2088 | $ | LBR | AD.
| KTTC.273.006 | 27x30 mm M6 KONİK 1C+1S İZOLATÖR | 0.54 | $ | LBR | AD.
| KTTC.302.506 | 30x25 mm M6 KONİK 1C+1S İZOLATÖR | 0.47 | $ | LBR | AD.
| PBT.123.510 | 1X2F & 1X3 F PLASTIK TARAK İZOLATÖR | 2.5344 | $ | LBR | AD.
| PBT.310.510 | 3X1F PLASTİK TARAK İZOLATÖR | 2.8704 | $ | LBR | AD.
| PBT.320.010 | 3X2F PLASTIK TARAK İZOLATÖR | 5.2344 | $ | LBR | AD.
| LBT.130.510.D | 1X3F "V0" PLASTİK DÜZ TARAK İZOLATÖR | 2.1 | $ | LBR | AD.
| LBT.130.510.G | 1X3F "V0" PLASTİK GEÇMELİ TARAK İZOLATÖR | 2.1 | $ | LBR | AD.
| LBT.140.510 | 1X4F "V0" PLASTİK TARAK İZOLATÖR | 2.7 | $ | LBR | AD.
| LBT.310.510 | 3X1F "V0" PLASTİK TARAK İZOLATÖR | 4.3 | $ | LBR | AD.
| LBT.320.510 | 3X2F "V0" PLASTİK TARAH İZOLATÖR | 5.6 | $ | LBR | AD.
| NBM | BARA MESNEDİ | 0.31 | $ | LBR | AD.
SERFİLLER
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| LB.890.008 | 5/10 mm BARA İÇİN M8 "U" SERFİL | 1.296 | $ | LBR | AD.
| LB.890.010 | 5/10 mm BARA İÇİN M10 "U" SERFİL | 1.296 | $ | LBR | AD.
| LB.890.810 | 10 mm BARA İÇİN M8 SERFİL | 1.44 | $ | LBR | AD.
| LB.890.850 | 5 mm BARA İÇİN M8 SERFİL | 1.296 | $ | LBR | AD.
| LB.890.905 | 5 mm BARA İÇİN M10 SERFİL | 1.296 | $ | LBR | AD.
| LB.890.910 | 10 mm BARAİÇİN M10 SERFİL | 1.44 | $ | LBR | AD.
HELEZON SPİRALLER
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| HS.100.001 | 1 NO HS |  | $ | LBR | MT
| HS.100.002 | 2 NO HS |  | $ | LBR | MT
| HS.100.003 | 3 NO HS |  | $ | LBR | MT
| HS.100.004 | 4 NO HS |  | $ | LBR | MT
| HS.100.005 | 5 NO HS |  | $ | LBR | MT
KABLO TOPLAMA ÇORAPLARI
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| KC.003.008 | 3 mm KABLO ÇORABI | 0.2208 | $ | LBR | MT
| KC.005.010 | 5 mm KABLO ÇORABI | 0.2496 | $ | LBR | MT
| KC.006.011 | 6 mm KABLO ÇORABI | 0.2592 | $ | LBR | MT
| KC.008.012 | 8 mm KABLO ÇORABI | 0.2688 | $ | LBR | MT
| KC.010.015 | 10 mm KABLO ÇORABI | 0.3264 | $ | LBR | MT
| KC.012.024 | 12 mm KABLO ÇORABI | 0.384 | $ | LBR | MT
| KC.015.027 | 15 mm KABLO ÇORABI | 0.4416 | $ | LBR | MT
| KC.020.028 | 20 mm KABLO ÇORABI | 0.5088 | $ | LBR | MT
| KC.025.034 | 25 mm KABLO ÇORABI | 0.6528 | $ | LBR | MT
| KC.030.037 | 30 mm KABLO ÇORABI | 0.7872 | $ | LBR | MT
| KC.040.045 | 40 mm KABLO ÇORABI | 1.056 | $ | LBR | MT
| KC.050.065 | 50 mm KABLO ÇORABI | 1.248 | $ | LBR | MT
MONOBAR
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| LB.130.100 | 1mm -30 MODÜL MONOBAR | 4.44 | $ | LBR | AD.
| LB.130.150 | 1,5mm -30 MODÜL MONOBAR | 6.72 | $ | LBR | AD.
| LB.160.100 | 1mm -60 MODÜL MONOBAR | 8.88 | $ | LBR | AD.
| LB.160.150 | 1,5mm -60 MODÜL MONOBAR | 13.44 | $ | LBR | AD.
TRİBAR
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| LB.310.080 | 1mm -10 MODÜL TRIBAR | 12.84 | $ | LBR | AD.
| LB.310.120 | 1,5mm -10 MODÜL TRIBAR | 20.04 | $ | LBR | AD.
| LB.320.080 | 1mm -20 MODÜL TRIBAR | 25.68 | $ | LBR | AD.
| LB.320.120 | 1,5mm -20 MODÜL TRIBAR | 40.08 | $ | LBR | AD.
| LB.890.625 | 6-25 mm² İĞNE UÇLU PIN TIP KONNEKTÖR | 2.376 | $ | LBR | AD.
| LB.890.999 | TRİBAR İÇİN EXTRA YAN KAPAK | 0.072 | $ | LBR | AD.
TOZ FIRÇALARI
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| LB.200.010 | KIL BOYU 10 CM TOZ FIRÇASI | 3.96 | $ | LBR | MT
| LB.300.003 | KIL BOYU 3 CM TOZ FIRÇASI | 3.248 | $ | LBR | MT
| LB.300.004 | KIL BOYU 4 CM TOZ FIRÇASI | 3.2944 | $ | LBR | MT
| LB.300.005 | KIL BOYU 5 CM TOZ FIRÇASI | 3.332 | $ | LBR | MT
| LB.300.006 | KIL BOYU 6 CM TOZ FIRÇASI | 3.3796 | $ | LBR | MT
| LB.300.008 | KIL BOYU 8 CM TOZ FIRÇASI | 3.444 | $ | LBR | MT
RAYLAR
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| LB.815.200 | 35X15 mm SAC MONTAJ RAYI |  | $ | LBR | MT
| LB.875.200 | 35X7,5 mm SAC MONTAJ RAYI |  | $ | LBR | MT
| LB.890.001 | ALÜMİNYUM RAY TAŞIYICI | 0.4992 | $ | LBR | AD.
| LB.890.002 | SAC RAY TAŞIYICI | 0.4416 | $ | LBR | AD.
ISITMA SOĞUTMA
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| CFD.1200.230 | ÇATI FANI DEMEX 1200 M³ | 108 | $ | DEMEX | AD.
| CFD.300.230 | ÇATI FANI DEMEX 300 M³ | 72 | $ | DEMEX | AD.
| CFD.600.230 | ÇATI FANI DEMEX 600 M³ | 86.4 | $ | DEMEX | AD.
| CFD.900.230 | ÇATI FANI DEMEX 900 M³ | 96 | $ | DEMEX | AD.
| DMX.220.RRC | FAN HIZ KONTROL CİHAZI | 24 | $ | DEMEX | AD.
| TFD.230.010 | FAN TERMOSTAT DEMEX | 4.56 | $ | DEMEX | AD.
| TRD.230.010 | ISITICI TERMOSTAT DEMEX | 4.56 | $ | DEMEX | AD.
| FR.230.100 | FANLI ISITICI 100W | 161.7 | $ | LBR | AD.
| FR.230.150 | FANLI ISITICI 150W | 177.1 | $ | LBR | AD.
| FR.230.250 | FANLI ISITICI 250W | 192.5 | $ | LBR | AD.
| FR.230.500 | FANLI ISITICI 500W | 231 | $ | LBR | AD.
| FR.230.750 | FANLI ISITICI 750W | 269.5 | $ | LBR | AD.
| FT.120.120 | 120X120 mm FAN İÇİN KORUMA TELİ | 0.6 | $ | LBR | AD.
| FT.170.150 | 170X150 mm FAN İÇİN KORUMA TELİ | 1.2 | $ | LBR | AD.
| FT.200.200 | 200X200 mm FAN İÇİN KORUMA TELİ | 3.6 | $ | LBR | AD.
| FT.280.280 | 280X280 mm FAN İÇİN KORUMA TELİ | 4.8 | $ | LBR | AD.
| FT.800.080 | 80X80 mm FAN İÇİN KORUMA TELİ | 0.432 | $ | LBR | AD.
| HG.230.005 | HİGROSTAT | 48 | $ | LBR | AD.
| R.230.015 | LBR ISITICI 15W | 38.5 | $ | LBR | AD.
| R.230.025 | LBR ISITICI 25W | 43.12 | $ | LBR | AD.
| R.230.030 | LBR ISITICI 30W | 53.9 | $ | LBR | AD.
| R.230.050 | LBR ISITICI 50W | 61.6 | $ | LBR | AD.
| R.230.075 | LBR ISITICI 75W | 63.15 | $ | LBR | AD.
| R.230.100 | LBR ISITICI 100W | 85 | $ | LBR | AD.
| R.230.150 | LBR ISITICI 150W | 115.5 | $ | LBR | AD.
| TFL.230.010 | FAN TERMOSTAT LEDLİ | 8.5 | $ | LBR | AD.
| TFR.230.010 | FAN VE ISITICI TERMOSTAT | 14 | $ | LBR | AD.
| TRL.230.010 | ISITICI TERMOSTAT LEDLİ | 8.5 | $ | LBR | AD.
| QTF.0400 | QUICK ÇATI FANI 400 m³ (FULLTECH FANLI) | 102.6 | $ | LOOBAR | AD.
| QTF.0600 | QUICK ÇATI FANI 600 m³ (EBM FANLI) | 128.16 | $ | LOOBAR | AD.
| QTF.1000 | QUICK ÇATI FANI 950 m³ (EBM FANLI) | 142.56 | $ | LOOBAR | AD.
| QR.230.020 | QUICK ISITICI 20W | 22.8 | $ | QUiCK | AD.
| QR.230.030 | QUICK ISITICI 30W | 27.912 | $ | QUiCK | AD.
| QR.230.050 | QUICK ISITICI 50W | 30 | $ | QUiCK | AD.
| QR.230.075 | QUICK ISITICI 75W | 34.2 | $ | QUiCK | AD.
| QR.230.100 | QUICK ISITICI 100W | 39.84 | $ | QUiCK | AD.
| FMS.120.098 | SALZER (120x120x38) FAN METAL KANATLI 220V | 28.8 | $ | SALZER | AD.
| FMS.172.050 | SALZER (172x150X55) FAN METAL KANATLI 220V | 43.2 | $ | SALZER | AD.
| FMS.225.225 | SALZER (225x225X80) FAN METAL KANATLI 220V | 96 | $ | SALZER | AD.
| FMS.280.120 | SALZER (280x280x120) FAN METAL KANATLI 220V | 120 | $ | SALZER | AD.
| FSR.120.120 | FAN SETİ SALZER (120x120x38) FAN RULMANLI,(150x150) PANJUR | 13.992 | $ | SALZER | AD.
| FSS.105.825 | FAN SETİ SALZER (80x80x25) FAN, (105x105) PANJUR | 12.432 | $ | SALZER | AD.
| FSS.105.838 | FAN SETİ SALZER (80x80x38) FAN, (105x105) PANJUR | 12.432 | $ | SALZER | AD.
| FSS.120.120 | FAN SETİ SALZER (120x120x38) FAN, (150x150) PANJUR | 13.992 | $ | SALZER | AD.
| FSS.120.125 | FAN SETİ SALZER (120x120x25) FAN, (150x150) İNCE PANJUR | 13.992 | $ | SALZER | AD.
| FSS.250.172 | FAN SETİ SALZER (172x150x50) FAN,(250x250) PANJUR | 39.192 | $ | SALZER | AD.
| FSSM.120.120 | FAN SETİ SALZER (120x120x38) FAN METAL KANAT, (150x150) PANUR | 33.192 | $ | SALZER | AD.
| FSSM.250.172 | FAN SETİ SALZER (172x150x55) FAN, (250x250) PANJUR | 48.792 | $ | SALZER | AD.
| FSSM.250.225 | FAN SETİ SALZER (225x225x80) FAN, (250x250) PANJUR | 109.152 | $ | SALZER | AD.
| FSSM.325.280 | FAN SETİ SALZER (280x280x120) FAN, (325x325) PANJUR | 145.2 | $ | SALZER | AD.
| FZS.112.038 | SALZER (120x120x38) FAN PLASİK KANATLI 12V | 9.6 | $ | SALZER | AD.
| FZS.120.025 | SALZER (120x120x25) FAN PLASİK KANATLI 220V | 9.6 | $ | SALZER | AD.
| FZS.120.038 | SALZER (120x120x38) FAN PLASİK KANATLI 220V | 9.6 | $ | SALZER | AD.
| FZS.172.150 | SALZER (172x150x50) FAN PLASİK KANATLI 220V | 24 | $ | SALZER | AD.
| FZS.808.025 | SALZER (80x80x25) FAN PLASTİK KANATLI 220V | 9.6 | $ | SALZER | AD.
| FZS.808.038 | SALZER (80x80x38) FAN PLASTİK KANATLI 220V | 9.6 | $ | SALZER | AD.
| FZSR.120.098 | SALZER (120x120x38) FAN RULMANLI PLASTİK KANATLI 220V | 9.6 | $ | SALZER | AD.
| FZSR.230.065 | SALZER (Ø230x65) FAN RULMANLI PLASTİK KANATLI 220V | 52.8 | $ | SALZER | AD.
| FST.120.120 | FAN SETİ TİDAR (120x120x38) FAN,(150x150) PANJUR | 10.632 | $ | TİDAR | AD.
| FST.250.172 | FAN SETİ TİDAR (172x150x50) FAN, (250x250) PANJUR | 26.592 | $ | TİDAR | AD.
| FTD.120.098 | TİDAR (120x120x38) FAN PLASTİK KANATLI 220V | 6.24 | $ | TİDAR | AD.
| FTD.172.150 | TİDAR (172x150x50) FAN PLASTİK KANATLI 220V | 16.2 | $ | TİDAR | AD.
TEKNOKOL 45
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| LB.045.005 | 45 LİK PROFİL 5 CM | 2.808 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.045.010 | 45 LİK PROFİL 10 CM | 5.616 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.045.025 | 45 LİK PROFİL 25 CM | 14.04 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.045.050 | 45 LİK PROFİL 50 CM | 28.08 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.045.075 | 45 LİK PROFİL 75 CM | 42.12 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.045.100 | 45 LİK PROFİL 100 CM | 56.16 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.045.125 | 45 LİK PROFİL 125 CM | 70.2 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.045.150 | 45 LİK PROFİL 150 CM | 84.24 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.045.175 | 45 LİKPROFİL 175 CM | 98.28 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.045.200 | 45 LİK PROFİL 200 CM | 112.32 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.045.400 | PANO GİRİŞ KÖŞE MODÜLÜ Ø136mm 315° | 143 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.045.420 | KÖŞE DÖNÜŞ MODÜLÜ SABİT | 25.74 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.045.500 | 315 ° ARA BAĞLANTI MODÜLÜ +- 170° | 143 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.045.600 | 315° TEPE MONTAJ MODÜLÜ KÖŞE ÇIKIŞ+- 170° | 117.26 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.045.610 | 315° TEPE MONTAJ MODÜLÜ DİK ÇIKIŞ | 117.26 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.045.700 | 315° DUVAR MONTAJ MODÜLÜ KÖŞE ÇIKIŞ +-170° | 135.85 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.045.710 | DUVAR MONTAJ MODÜLÜ DİK ÇIKIŞ | 135.85 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.045.800 | DUVAR MONTAJ MODÜLÜ SABİT | 22.88 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.045.830 | 315° PANO DİK GİRİŞ MODÜLÜ 118X65,5 | 78.65 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.045.835 | PANO GİRİŞ MODÜLÜ HAREKETLİ 125 x 70 mm KÖRÜKLÜ + 30 ° / - 40 ° | 92.95 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.045.ÖZEL | ARA DÖNÜŞ 90° HAREKETLİ | 143 | $ | TEKNOKOL | AD.
TEKNOKOL 60
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| LB.060.010 | 60 LIK PROFİL 10 CM | 10.92 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.015 | 60 LIK PROFİL 15 CM | 16.38 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.025 | 60 LIK PROFİL 25 CM | 27.3 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.040 | 60 LIK PROFİL 40 CM | 43.68 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.050 | 60 LIK PROFİL 50 CM | 54.6 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.075 | 60 LIK PROFİL 75 CM | 81.9 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.100 | 60 LIK PROFİL 100 CM | 109.2 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.125 | 60 LIK PROFİL 125 CM | 136.5 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.150 | 60 LIK PROFİL 150 CM | 163.8 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.175 | 60 LIK PROFİL 175 CM | 191.1 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.200 | 60 LIK PROFİL 200 CM | 218.4 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.320 | Ø 130 mm 310 ° PANO DİK GİRİŞ MODÜLÜ | 92.95 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.400 | Ø 130 mm 310 ° PANO KÖŞE GİRİŞ MODÜLÜ | 143 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.410 | Ø 130 mm 310 ° TKP2000 PANO KÖŞE GİRİŞ MODÜLÜ | 149.5 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.420 | KÖŞE DÖNÜŞ MODÜLÜ (SABİT) | 57.2 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.500 | 315 °ARA BAĞLANTI MODÜLÜ ± 150 ° | 214.5 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.600 | 315 ° TEPE MONTAJ MODÜLÜ KÖŞE ÇIKIŞ ± 150 ° | 200.2 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.610 | 315 ° TEPE MONTAJ MODÜLÜ DİK ÇIKIŞ ± 150 ° | 171.6 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.700 | 315 ° DUVAR MONTAJ MODÜLÜ KÖŞE ÇIKIŞ ± 150 ° | 228.8 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.710 | 315 ° DUVAR MONTAJ MODÜLÜ DİK ÇIKIŞ ± 150 ° | 200.2 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.800 | DUVAR MONTAJ MODÜLÜ (SABİT) | 35.75 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.810 | İKAZ LAMBASI KAPAĞI | 21.45 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.830 | 315° PANO DİK GİRİŞ MODÜLÜ 118 x 65.5 mm | 92.95 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.831 | 10 ° Açılı Parça | 35.75 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.835 | PANO GİRİŞ MODÜLÜ HAREKETLİ 125 x 70 mm KÖRÜKLÜ + 30 ° / - 40 ° | 128.7 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.836 | VESA PANEL BAĞLANTILI KORÜKLÜ | 143 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.843 | 310 ° PANO GİRİŞ MODÜLÜ KÖRÜKLÜ, ± 40 ° | 200.2 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.060.844 | 310 ° TKP2000 PANO GİRİŞ MODÜLÜ KÖRÜKLÜ, ± 40 ° | 200.2 | $ | TEKNOKOL | AD.
TEKNOKOL 120
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA
| LB.120.010 | 120 LIK PROFİL 10 CM | 18.72 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.025 | 120 LIK PROFİL 25 CM | 46.8 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.050 | 120 LIK PROFİL 50 CM | 93.6 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.075 | 120 LIK PROFİL 75 CM | 140.4 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.100 | 120 LIK PROFİL 100 CM | 187.2 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.125 | 120 LIK PROFİL 125 CM | 234 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.150 | 120 LIK PROFİL 150 CM | 280.8 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.175 | 120 LIK PROFİL 175 CM | 327.6 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.200 | 120 LIK PROFİL 200 CM | 374.4 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.320 | Ø 130 mm 310 ° PANO DİK GİRİŞ MODÜLÜ | 114.4 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.330 | Ø 130 mm 310 ° TKP2000 PANO DİK GİRİŞ MODÜLÜ | 121.55 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.400 | Ø 130 mm 310 ° PANO KÖŞE GİRİŞ MODÜLÜ | 171.6 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.401 | Ø130mm310 ° KORÜKLÜ KÖŞE GİRİŞ MOD | 286 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.410 | Ø 130 mm 310 ° TKP2000 PANO KÖŞE GİRİŞ MODÜLÜ | 178.75 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.420 | KÖŞE DÖNÜŞ MODÜLÜ (SABİT) | 107.25 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.500 | 315 °ARA BAĞLANTI MODÜLÜ ± 150 ° | 343.2 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.505 | ÇELİK ARA BAĞLANTI MÖDÜLÜ KÖRÜKLÜ | 314.6 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.600 | 315 ° TEPE MONTAJ MODÜLÜ KÖŞE ÇIKIŞ ± 150 ° | 314.6 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.610 | 315 ° TEPE MONTAJ MODÜLÜ DİK ÇIKIŞ ± 150 ° | 257.4 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.700 | 315 ° DUVAR MONTAJ MODÜLÜ KÖŞE ÇIKIŞ ± 150 ° | 486.2 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.705 | Çelik Duvar Montaj Modülü Körüklü sağa 90 °- sola 90° hareket verme | 429 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.710 | 315 ° DUVAR MONTAJ MODÜLÜ DİK ÇIKIŞ ± 150 ° | 328.9 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.800 | DUVAR MONTAJ MODÜLÜ (SABİT) | 71.5 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.810 | İKAZ LAMBASI KAPAĞI | 21.45 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.820 | 120/060 GEÇİŞ ADAPTÖRÜ | 71.5 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.843 | 310 ° PANO GİRİŞ MODÜLÜ KÖRÜKLÜ, ± 40 ° | 250.25 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.120.844 | 310 ° TKP2000 PANO GİRİŞ MODÜLÜ KÖRÜKLÜ, ± 40 ° | 250.25 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.140.200 | 140*140*2000 MM 060 KOL İÇİN KULE | 897 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LVH2.00.2030 | 200*300*2 İŞLEM GÖRMEMİŞ LEVHA | 35.88 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LVH2.00.2525 | 250*250*2mm ÖN LEVHA İŞLEM GÖRMEMİŞ | 31.2 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LVH2.00.2530 | 250*250*2 mm İŞLEM GÖRMEMİŞ LEVHA | 35.88 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LVH2.00.3030 | 300*300*2 İŞLEM GÖRMEMİŞ LEVHA | 39 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LVH2.00.3040 | 300*400*2 İŞLEM GÖRMEMİŞ LEVHA | 46.8 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LVH2.00.4040 | 400*400*2 İŞLEM GÖRMEMİŞ LEVHA | 54.6 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LVH2.00.4050 | 400*500*2 İŞLEM GÖRMEMİŞ LEVHA | 62.4 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LVH2.01.2525 | 250*250*2 mm İŞLEM GÖRMÜŞ LEVHA | 46.8 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LVH2.01.2530 | 250*300*2 İŞLEM GÖRMÜŞ LEVHA | 51.48 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LVH2.01.3030 | 300*300*2 İŞLEM GÖRMÜŞ LEVHA | 54.6 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LVH2.01.3040 | 300*400*2 İŞLEM GÖRMÜŞ LEVHA | 62.4 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LVH2.01.4040 | 400*400*2 İŞLEM GÖRMÜŞ LEVHA | 70.2 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LVH2.01.4050 | 400*500*2 İŞLEM GÖRMÜŞ LEVHA | 85.8 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LVH3.00.4040 | 400*400*3 ÖN LEVHA | 78 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LVH3.00.5050 | 500*500*3 İŞLEM GÖRMEMİŞ LEVHA | 124.8 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LVH3.00.5060 | 500*600*3mm ÖN LEVHA | 140.4 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LVH3.01.4050 | 400*500*3 İŞLEM GÖRMÜŞ LEVHA | 132.6 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LVH3.01.5050 | 500*500*3 İŞLEM GÖRMÜŞ LEVHA | 148.2 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LVH3.01.5060 | 500*600*3 İŞLEM GÖRMÜŞ LEVHA | 156 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LVH3.01.6060 | 600*600*3 İŞLEM GÖRMÜŞ LEVHA | 171.6 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1200.0008 | 400*400*120 PANO KOLSUZ | 343.2 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1200.0108 | 400*400*120 PANO ALTTAN TEK KOLLU | 374.4 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1200.0110 | 400*500*120 ECO ALTTAN TEK KOLLU PANO | 405.6 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1200.0200 | 250*250*120 PANO ÇİFT KOLLU | 312 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1200.0202 | 250*300*120 PANO ÇİFT KOLLU | 327.6 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1200.0204 | 300*300*120 PANO ÇİFT KOLLU | 343.2 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1200.0206 | 400*300*120 PANO ÇİFT KOLLU | 390 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1200.0208 | 400*400*120 PANO ÇİFT KOLLU | 421.2 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1200.0210 | 400*500*120 PANO ÇİFT KOLLU | 452.4 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1200.0212 | 500*500*120 PANO ÇİFT KOLLU | 514.8 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1200.0213 | 500*500*120 PANO ÇİFT KOLLU VİDALI | 514.8 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1200.9000 | 250*250*120 PANEL KLAVYELİ | 530.4 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1290.0204 | 300*300*21 PANO ÇİFT KOLLU | 483.6 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1290.0208 | 400*400*210 PANO ÇİFT KOLLU | 546 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1290.0214 | 600*500*210 ÇİFT KOLLU PANO | 733.2 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1500.0008 | 400*400*150 PANO KOLSUZ | 390 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1500.0012 | 500*500*150 PANO KOLSUZ | 452.4 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1500.0200 | 250*250*150 PANO ÇİFT KOLLU | 327.6 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1500.0202 | 250*300*150 PANO ÇİFT KOLLU | 343.2 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1500.0204 | 300*300*150 PANO ÇİFT KOLLU | 358.8 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1500.0206 | 300*400*150 PANO ÇİFT KOLLU | 390 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1500.0208 | 400*400*150 PANO ÇİFT KOLLU | 421.2 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1500.0210 | 400*500*150 PANO ÇİFT KOLLU | 452.4 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1500.0212 | 500*500*150 PANO ÇİFT KOLLU | 483.6 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1500.0213 | 500*500*150 PANO ÇİFT KOLLU VİDALI | 483.6 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1500.0214 | 500*600*150 PANO ÇİFT KOLLU | 561.6 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1500.0216 | 600*600*150 PANO ÇİFT KOLLU | 639.6 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1500.1214 | 500*600*150 KLAVYELİ PANO | 998.4 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1590.0214 | 500*600*240 ÇİFT KOLLU PANO | 717.6 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.1590.0216 | 600*600*240 ÇİFT KOLLU PANO | 811.2 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.9000.0005 | 300*300*90 PANO KOLSUZ VİDALI | 296.4 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.9000.0006 | 300*400*90 PANO KOLSUZ MENTEŞELİ | 319.8 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.9000.0100 | 250*250*90 PANO TEK KOLLU MENTEŞELİ | 273 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.9000.0106 | 300*400*90 PANO ALTTAN TEK KOLLU | 327.6 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.9000.0108 | 400*400*90 PANO TEK KOLLU MENTEŞELİ | 343.2 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.9000.0200 | 250*250*90 ECO ÇİFT KOLLU PANO | 280.8 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.9000.0204 | 300*300*90 PANO ÇİFT KOLLU | 312 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.9000.0206 | 300*400*90 PANO ÇİFT KOLLU | 343.2 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.9000.0208 | 400*400*90 PANO ÇİFT KOLLU | 358.8 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.9000.0210 | 500*400*90 ECO ÇİFT KOLLU PANO | 405.6 | $ | TEKNOKOL | AD.
| LB.ECO.9090.0212 | 500*500*180 PANO | 639.6 | $ | TEKNOKOL | AD.